
附件

鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司
“7·25”触电事故调查报告

鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司

“7·25”触电事故调查组

2023年11月

目 录


1

一、事故相关情况

2

二、事故发生经过和事故救援情况

   （一）事故发生经过
2
   （二）事故应急处置情况
2
   （三）应急处置评估意见
2
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
2
3

四、事故发生的原因

3

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因


 PAGEREF _Toc29812 \h 3
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议
3
（一）事故责任单位
3
3

（二）事故责任人员

4

（三）属地街道、社区及相关人员

六、事故防范和整改措施
4


附件：1.鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7·25”触电事故调查组签名表
6
2.福建省产品质量检验研究院《技术鉴定报告》
7
2023年7月25日，鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡。区政府高度重视，要求全力做好事故善后处理工作，认真查明事故原因，严肃追究责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第86条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第19条规定，区政府成立了由区应急局牵头，泉州市公安局鲤城分局、常泰街道办事处、区工信局、总工会、区人社局参加的事故调查组，同时邀请区纪委监委派人参与事故调查。调查组通过现场勘察、询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，提出了对相关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施。经调查组调查认定，本起事故是一起因触电造成的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

事故相关情况
泉州江海电动车制造有限公司，位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区下部路4-1号，法定代表人李志磐，类型为有限责任公司，注册资本500万元，统一社会信用代码为91350502694364780M。成立日期为2009年9月9日，经营范围：电动车及零配件的制造及组装。经营者：李志磐，男，1973年6月16日出生，汉族，户籍所在地福建省泉州市鲤城区****，现住福建省泉州市鲤城区****，居民身份证号码35050019730616****。

事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过
2023年7月25日18时30分许，泉州江海电动车制造有限公司员工黄*锋与袁*相对位于鲤城区常泰街道下店社区下部路4-1号泉州江海电动车制造有限公司二楼电线线路进行改造，袁*相未取得电工特种作业操作证，在未断电情况下手持非绝缘金属工具剪切电线，导致其触电，倒地抽搐。黄*锋发现后立即对袁*相展开急救，随后让同事林*裕、林*裕用电动车将袁*相送至泉州市中医院急诊室抢救，后经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

2023年7月25日晚上8时许接到事故报告后，泉州市公安局鲤城分局常泰派出所接到报警后，立即组织民警出警，并通知治安大队、刑侦大队法医、技术到现场勘验。晚上9时许袁*相经市中医院急诊室抢救无效死亡。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后各部门单位救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置较好，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成袁*相1人死亡，袁*相（死者），男，2004年5月23日出生，汉族，户籍所在地四川省达县亭子镇飞龙村****，居民身份证号码51172120040523****；核定事故造成直接经济损失约1355542元（丧葬支出费用22542元，善后处理费用1330000元，固定财产损失价值3000元）。
四、事故发生的原因
（一）事故直接原因

袁*相安全生产意识淡薄，未取得电工特种作业操作证，且在未断离电源的情况下，手持非绝缘金属工具剪切电线，导致其触电死亡，引发本起事故。

（二）事故间接原因

泉州江海电动车制造有限公司落实安全生产主体责任不到位，对员工袁*相进行安全生产教育和培训不到位、落实全员安全生产责任制不到位、安全生产管理和安全生产防范措施不到位。
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议
根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

泉州江海电动车制造有限公司落实安全生产主体责任不到位，对员工袁*相进行安全生产教育和培训不到位，未采取技术、管理措施，未制止和防范袁*相（未取得电工特种作业操作证）在未断电情况下手持非绝缘金属工具剪切电线的行为，对本起事故发生负有责任，建议由泉州市鲤城区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

袁*相在未取得特种作业操作证且在未断电情况下手持非绝缘金属工具剪切电线，导致其触电，引发本起事故，应对本起事故负直接责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（三）属地街道、社区及相关人员

常泰街道行业分管领导、挂点下店社区领导、挂点下店社区工作人员和下店社区居委会相关人员履职不到位，按照“属地管理”和“管生产经营必须管安全”的规定，建议对街道行业分管领导蔡奋飞、挂点下店社区领导黄欣怡提醒谈话；建议常泰街道党工委、办事处对常泰街道社会治理办主任吕泽宇，常泰街道社会事务服务中心工作人员冯传彬，常泰街道人民武装部干事林文彬，常泰街道办事处财经办工作人员林雯芬，下店社区党委书记、居委会主任蒋雄峰，下店社区安全员蒋春生按规定处理。

六、事故防范和整改措施
（一）泉州江海电动车制造有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，系统分析安全管理存在的问题，制定事故防范及整改措施，督促从业人员持证上岗，加强从业人员的安全培训和事故警示教育，确保企业安全生产主体责任落实到位。

（二）常泰街道要落实属地监管职责。要经常开展安全生产检查活动，重点对从业人员的安全生产教育培训、作业现场的安全防护措施落实情况、从业人员的作业是否遵守操作规程、特种作业人员是否持证上岗等进行检查，对于发现的安全隐患，应立即采取有效措施消除安全隐患。

附件：1.鲤城区常泰街道泉州江海电动车制造有限公司“7.25”触电事故调查组签名表

2.福建省产品质量检验研究院《技术鉴定报告》

附件1
[image: image11.png]



附件2
[image: image1.jpg]BN XEREER NSRS S SR
A “7.25” MEBEHPTEEE R

# BRBS &5 |
4K i | SRR ARk 3
WIIE | SRR 8 BEIEK . i’ﬁbz/
BlBK | | RNSRAEEEAHELALE 2 T
HEE | o %féﬁ(
DS | SHTAZBRRARRE | O
WER | BEGEABUEANR | L
BB RIRRTULREERS S
2y | EAEBEEAR ARG ) )
woal o mmaEA 2
B | KR TSRS HI AR W\w\‘u\j
E 8 | ReSEsnensReTE| )
R | EEARRURRA %321
| |mws Resmzums A4





[image: image2.jpg]EEEM

. RETARE “HAR%ERE MR T
| EHRERERIEAR “HAREERE TR .
. RERBER.

| BEREEARY, MTREREZH (CAHRECAHE) 2+ H
A T s B R A TR S R (PR 0591-83709142) «

AR T T SR A Gy, RO IEIR IR

.}}"'i?-:_.‘_ e

NEE




[image: image3.png]B2 (2023 WuD-0078

RARAEERS

TECHNIQUE EVALUATION REPORT

Rl KHFRAEE LT
Clients

BEam: 200101

Date —— I
§ 2
(
5wl n gl n
@Mm i o KSARRR Y e amity

e )

Fome Pl o epcion e
AU MATBRRUIN 215 IR (o o)z
oo, Vet Y i o P .0 Chim
s s
[Ty p—
Lrn " PRI —r—

PN





[image: image4.jpg]A R R 56 5 B
TR E WG

MGG (2023) MIID-0078

1935 i’
= | % SR 7 IR X 21
B RES, Rk
| bk | SN TR IR L BRI BORT 4 B
1a
g / 1§77 /
1 45 HfA] | 2023-08-24~2023-10-11
I / 8T |,
e HS 4

—\ BR:

RAMTERER 2 ERRE4E, KBET 20234 08 F 24 HE 2023 4 10 |
11 BXHBRGEBHTER. BER TR A IACRBEHRE P LA TH
#.

= BEARER:

FREAN: RMTERE N 28 2R

LENR: &8

EREEBI: AP EHAEBRTHEERELAREHTER

ZIHEHER: 20234 08 21 H

LEH

L& 14,

L ERERWA 14

KERAHA: 20234 08 F 24 H ~20234 10 A 11 H

EEMS: RMNTEREERATHELIE 5

EFAR: BEY. TSR, KER





[image: image5.jpg]#REAEFFRRERARBLHFRE
! Via e
AR E & WM B
%i%5: (2023) MJID-0078
[€3:9) P2H HSH

=\ KEKEB

L 4% H IR EE;

M, £EFR

L ZELBARMRMNTERARERTHE 4 5T ot
BELEAL (LBR 1. 2), BAGIANE: ZEERERELEMN
HWREL, TAEBRELENEEL LR TR &R

ZERBEABEREHALRHAL, REAREL. & =%
M (LBH 3). SBMRTEA 4 FTrBBEEs. wSEER
I 100A (JLE A 5).

28K 6. 1T MERITRYE, HPRAMEIARESL. 2EE
R

. BARSH

LUETAAERELBRE S, ABK 6 iR TEMALER,
ERLRTREET L (WEK THT). EIALRELES
Wefel, THASBTAAM Lo L, KHEMREEES: &
MK& 2B THE > AR A, BERAREHER. S EEY
FEBIALEWRKELTFREERRE, FE B ERARAME K
T 1004, A2 5 A2 R0 35 o7 6 28 07 B,

.S REBIARZREALRELLKE.




[image: image6.jpg]#%5: (2023) MIID-0078
[€3:9) FIW ST

£xA: TR L% EE

H #: 20234 10A 11 H




[image: image7.jpg]%i%5: (2023) MJID-0078
D BT ST

BRULRE

A1 B2

BhHa





[image: image8.jpg]2 45 F R

2

AR E E®RSE

S ST

4’5 (2023) MIID-0078

(€39

A%\

A6

®H 5





[image: image9.jpg]HATEARETATEER

- o &.«;..31. —

m.ﬂ!.lrmﬁrumﬁm:&ﬂwjmxumﬁﬂ.ﬂmﬂ;mﬂmﬂmﬁﬁmﬁww&mn_eum;ﬁ GI50]
TRV IRV T PR RE 47

(8 P ¥V WEEY BrLHSOrSINE BrtUSORITOtH ypy

By ng W
ARELANE

- ey
e e R e e

,w@mm.rwm.ﬁmﬁjurr

4]
I

1]

“w,
m,nw

¥
GEIATHL I D E n%mu&.. SITTWE L o el 3

wgootiva ¥ B § Wwv* t" #Mﬂwﬂﬂ‘%&ﬂﬂ«wwl UEW

For P LR H T E
FRTY CRI CHUFWerE H O OZ

(M h¥BERELNGY
FH YRYTE W) ¥XbSniyes p e Z

eyl B ¥ B O

mmﬁmmmmmw@m

PRETEDOSTHOOC0SETI Y M-S TH—W
MY HTHINE

= s Il

b b Gl Gl

Ik

‘amﬂmmﬂmﬂmmﬁmmmmmmmﬂmmmm

i
|
M,
i

i





[image: image10.jpg]i






